Krav på Besiktnings- och Väderingsperson för Klockor, samt reparation av klockor

- Gesällbrev eller mästarbrev i urmakeri.

- Wostep certifikat (internationell certifiering av urmakare sedan 2007 för mekaniska klockor).

- Arbetat minst 5 år i urmakarbutik ej bara verkstad.

Maskiner man ska ha som minimikrav:

- Verktyg eller enhet som anpassar storleken på metallarmband

- Anpassad värmare med variabel uppvärmning. för vatten och fukt

- Dammskyddshuv

- Anordning för att skruva av/tillbaka boetter.

- Basstöd för att öppna boetten

- Standardverktyg för öppna och sätta tillbaka boetten

- Tvättmaskin för urverk

- Ultraljudsrengörare

- Vattentäthetstest luft 10 bar samt tryckprovare för 300 bar

- Vattentestare med minst 10 bar

- Kronometrisk mätmaskin för mekaniska klockor, motormikrofon samt att den kan ta coaxial klockor

- Kronometrisk mätmaskin för kvartsklockor Witschi Q1

- Mikroskop

- Gångkontroll testare med variabel hastighet

- Verktyg för att justera juveler

- Visar påsättningsverktyg (trumpet) minst 3 storlekar

- Utsättningsverktyg Horia 2015 komplett

- Bezelborttagare och dess skruvstycke kransen Rolex

- Verkhållare

- Visarborttagningsverktyg

- Lupp

- Rodico - fingeravtryck lera

- Fingertutor

- Skjutmått, diverse skruvmejslar m m

- Avmagneticering + mätning av magnetism